## Tabelle1
| Threshold in °C | Dice | Sensitivity
PerfusionPhantom_1 | 57 | 0,3396 | 0,6174
PerfusionPhantom_2 | 57 | 0,8373 | 0,8642
PerfusionPhantom_3 | 61 | 0,7938 | 0,7603
PerfusionPhantom_4 | 61 | 0,6522 | 0,7457
PerfusionPhantom_5 | 61 | 0,79 | 0,7273
PerfusionPhantom_6 | 56 | 0,7462 | 0,7446
TempPhantom_1 | 53 | 0,7986 | 0,825
TempPhantom_2 | 54 | 0,7757 | 0,7459
Phantom_1 | 52 | 0,8139 | 0,7723
Phantom_2 | 52 | 0,7593 | 0,7473
Phantom_3 | 52 | 0,7926 | 0,8054
Phantom_4 | 52 | 0,7269 | 0,7156
Phantom_5 | 51 | 0,82 | 0,8158
| DiceScore_PerfusionPhantom | DiceScore_(Temp)Phantom | Sensitivity_PerfusionPhantom | Sensitivity_(Temp)Phantom
| 0,34 | 0,799 | 0,617 | 0,825
| 0,837 | 0,776 | 0,864 | 0,746
| 0,794 | 0,88 | 0,76 | 0,889
| 0,652 | 0,759 | 0,746 | 0,747
| 0,79 | 0,793 | 0,727 | 0,805
|  | 0,727 |  | 0,716
|  | 0,82 |  | 0,816
STD | 0.2024 | 0.0485 | 0.0881 | 0.0593
SEM (p = 0.05) | 0.6812 ±0.177 (±26.05%) | 0.7934 ±0.036 (±4.53%) | 0.7428 ±0.0773 (±10.40%) | 0.792 ±0.044 (±5.55%)
STD without outlier | 0.0784 |  | 0.0613
SEM (p = 0.05) without outlier | 0.7665 ±0.0769 (±10.03%) |  | 0.7743 ±0.0601 (±7.76%)